2026年委托第三方临床检验服务询价公告

[2026-008A]

公司

我校拟采购“2026年委托第三方临床检验服务”，采购预算190000元。

（本公告附件提供询价公告word文件下载）

一、项目概况

为了满足临床患者对检验项目的需求，提高师生医疗服务质量，校医院拟对无法自行开展的检验项目委托给一家有资质的第三方检测机构检测。本项目为校医院检验科外送检测服务项目，服务对象是校医院门诊学生和教职工以及离退休教职工，服务期限为合同签订之日起一年。

二、技术要求

- 服务内容

对校医院无法自行开展的检验项目（如部分生化、免疫、分子生物学、病理学检查等）进行标本接收、冷链运输、检测、审核及出具报告，并提供相应的技术支持服务，检验项目详见“五、外送检测项目清单”。

- 服务范围

1. 检测项目外包服务

供应商负责承接校医院检验科因设备、技术或成本原因无法自行开展的临床检测项目。具体项目详见《附件：外送检验项目目录》，包括但不限于：特定生化项目、内分泌激素、肿瘤标志物、过敏原筛查、自身免疫抗体、微生物培养与鉴定、基因扩增（PCR）检测、病理组织学及细胞学检查等。

2. 标本物流服务

负责每日定时到校医院检验科指定地点收取标本，并将标本安全、及时地运输至供应商的中心实验室。必须配备专业的标本冷链运输车辆及设备，确保标本从校医院采集后到送达实验室的全过程符合2-8℃或-20℃等特定温度要求。

3. 信息对接服务

负责与校医院的信息系统进行对接，实现检验报告回传的信息化管理，且报告单格式规范。

4. 临床咨询服务

为校医院临床医生提供检验项目咨询、报告解读、疑难病例会诊支持，并为检验人员提供标本采集规范的专业培训。

- 服务具体要求

1. 质量与准确度要求

检测方法须采用行业公认的成熟技术或金标准， 须建立完善的室内质量控制（IQC）体系，并按规定参加国家卫健委临检中心及省级临检中心组织的室间质量评价（EQA）活动，且近一年内成绩合格（需提供证明材料）。对检测结果负责，因检测结果错误导致的医疗纠纷或损失，由供应商承担全部法律责任。

2. 时效性要求

常规项目：自标本收取之时起，常规项目在24-48小时内审核并出具电子报告。

加急项目：对于临床紧急或特殊需求的标本，须开通绿色通道，在规定时间内（如6-12小时，具体按项目约定）出具报告。

物流时效：工作日每天下午固定时间（如14：00前）上门收取标本，特殊情况需有值班人员安排收取，确保标本不积压。

3. 信息化与数据安全要求

具备成熟的实验室信息系统，提供便捷的报告查询打印方式，必须建立严格的患者隐私数据保护机制，不得泄露任何患者信息，系统需符合信息安全等级保护要求。

4. 危急值管理要求

必须建立危急值报告制度。一旦检测结果触及危急值范围，须在30分钟内电话通知校医院检验科，并记录通知时间、双方人员姓名，确保临床及时干预。

5. 供应商使用通过药监局注册的试剂与设备，定期校准并留存记录。 必须参加国家卫健委及省/市临检中心的室间质评活动，且成绩合格，必须提供近一年质评证书。每日开展室内质控，质控数据可追溯，CV值（变异系数）≤5%。

- 服务人员要求

1. 项目负责人

需指派一名有管理经验的人员作为本项目负责人，负责与校医院的日常协调、质量监督及重大事项沟通。负责处理日常的标本查询、投诉受理、项目咨询及账单核对，响应时间不超过2小时。

2. 物流专员

负责标本收取的物流人员须经过专业的生物安全培训，掌握标本泄漏、破损等突发情况的应急处置流程。

- 服务实施要求

1. 需提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务，提供检测项目的技术资料和标本采集要求，提供所需的相应文本和检测项目册。

2. 耗材提供：供应商须免费提供与检测项目相适应的、合格的采集管、采血管、保存液及包装袋。

3. 标本接收：校医院按标准流程采集后，供应商上门收取。双方当面核对标本数量、质量，签署《标本交接单》。

4. 标本问题：如遇溶血、脂血、量不足等不合格标本，须在2小时内通知校医院检验科，并指导重新采集。

5. 冷链运输：标本运输必须使用专业的冷藏或冷冻运输箱，配备实时温度监控设备，确保运输全过程符合生物安全及特定检测项目的温度要求（如2-8℃或-20℃）。

6. 报告延迟：如因设备故障等原因可能导致报告延迟，须提前告知校医院，并说明原因及预计发放时间。

- 商务要求

- 报价格式及要求：

1. 所有检测项目的收费标准是依据江苏省医疗保障局官方网站（https://ybj.jiangsu.gov.cn/）的医保诊疗项目的公布价格为基准价。供应商根据医保收费编码及所在地区对应的官方公布价格报出一个统一的折扣率，如下：

“中国矿业大学2026年委托第三方临床检验服务折扣率为：XX%” 。

2. 实际收费价格=江苏省医疗保障局官网公布的收费项目价格×折扣率。合同期内折扣率不变，江苏省医疗保障局官方收费价格调整，供应商实际收费价格根据本计算公式进行相应调整。

（二）服务期限

服务期限为合同签订之日起一年。

  - 结算方式

寒暑假期间结账期限为3个月，平时结账时间1个月。

  - 检测报告验收

1. 质量依据： 供应商（乙方）保证检测结果准确、可靠、可溯源。检测方法需符合国家标准或行业规范。

2. 异议期： 采购方（甲方）对检测结果若有异议，可于收到《检测报告》之日起一周内 ，向供应商提出复检申请（如需复检且原样留存合格，复检费用由过错方承担）

3.第三方验收： 若双方对检测结果存在重大争议，可共同邀请国家认可的第三方质量检测机构进行判定，最终以第三方结论为准。

（五）项目增补：

如校医院在合同期内需要增加新的检测项目，增加的检测项目须在“医保诊疗项目”目录内，供应商承诺根据本项目规定的计算公式和成交折扣率执行。

（六） 安全、保密及违约责任等条款

1. 生物安全

乙方必须具备相应的病原微生物实验室生物安全资质。在标本运输、检测、保存及销毁的全过程中，必须严格遵守国家生物安全法规。因乙方管理不当导致标本泄漏、感染或环境污染的，乙方承担全部法律责任及赔偿。

2. 保密义务

(1)保密范围：乙方必须对样品的一切检测数据、患者个人信息及与检测有关的技术资料严格保密。

(2) 禁止使用： 未经甲方书面同意，乙方不得将检测数据用于任何商业开发、发表论文或泄露给任何第三方（国家强制报告传染病除外）。

(3) 数据安全： 乙方应确保信息系统安全，防止数据被窃取或非法访问。

3.违约责任

(1) 逾期违约

报告逾期： 若乙方未在约定工作日内出具检测报告且未提前书面通知甲方，导致影响临床诊疗的（如造成医疗纠纷），乙方承担相应的经济和法律责任。

(2) 质量违约

检测错误： 如因乙方过错导致检测结果与样本真实情况存在超出正常误差范围的错误，乙方应免收该样本的检测费用，并承担因错误结果给甲方造成的直接经济损失。

标本丢失/错误：若因乙方原因丢失关键标本导致无法诊断，乙方需按 [具体赔偿金额] 进行赔偿。

(3) 保密违约

任何一方违反保密条款，泄露患者隐私或商业机密，，并赔偿由此给对方或第三方造成的全部损失；情节严重的，守约方有权解除合同。

（七）技术咨询人：姚老师，联系方式15062124974 。

- 供应商资格及业绩要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动，提供书面承诺函并加盖公章。

3. 供应商必须持有国家卫生行政部门颁发的《医疗机构执业许可证》，提供证书复印件并加盖公章。

4. 供应商设有经批准的独立医学实验室；具有《病原微生物实验室备案凭证》，提供证书复印件并加盖公章；

5. 供应商必须参加国家卫健委及省/市临检中心的室间质评活动，且成绩合格，须提供近一年质评证书复印件并加盖公章。

6. 供应商必须具有至少高校医院、二级及以上医院或社区卫生服务中心的外送检验服务合作经验，提供近三年内至少三家合同复印件。

五、外送检测项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25羟维生素D |  |
| 2 | 心肌酶谱四项（CK AST LDH CK-MB) |  |
| 3 | 心肌酶谱五项（CK AST LDH CK-MB a-HBDH) |  |
| 4 | AFP |  |
| 5 | CEA |  |
| 6 | LDL |  |
| 7 | HDL |  |
| 8 | 载脂蛋白A1 |  |
| 9 | 载脂蛋白B |  |
| 10 | 淀粉酶 |  |
| 11 | Lp(a) |  |
| 12 | 风湿三项(ASO RF CRP) |  |
| 13 | 免疫五项(IgG,IgA,IgM,C3,C4) |  |
| 14 | 肝功八项(ALT AST GGT ALP TB DB TP ALB) |  |
| 15 | 电解质3项(K NA CL) |  |
| 16 | 电解质6项(K Na CL Ca Mg P) |  |
| 17 | HCY |  |
| 18 | HbA1C |  |
| 19 | RF+ASO |  |
| 20 | β2-MG |  |
| 21 | 胱抑素C |  |
| 22 | SCC |  |
| 23 | CA125 |  |
| 24 | CA199 |  |
| 25 | NSE |  |
| 26 | CY21-1 |  |
| 27 | FER（铁蛋白） |  |
| 28 | CA724 |  |
| 29 | CA153 |  |
| 30 | CA50 |  |
| 31 | ProGRP |  |
| 32 | F-PSA、T-PSA |  |
| 33 | CA242 |  |
| 34 | 甲功三项(FT3,FT4,TSH) |  |
| 35 | 甲功五项(FT3,FT4,TSH,TT3,TT4) |  |
| 36 | 甲功七项(FT3,FT4,TSH,TT3,TT4,TGAB,TPOAB) |  |
| 37 | 甲功八项(FT3,FT4,TSH,TT3,TT4,TGAB,TPOAB,TG) |  |
| 38 | TSH |  |
| 39 | TGAb |  |
| 40 | TPOAB |  |
| 41 | 贫血四项(铁蛋白、叶酸、维生素B12、转铁蛋白) |  |
| 42 | TNI |  |
| 43 | 乙肝两对半定性 |  |
| 44 | TP-AB定量 |  |
| 45 | HCV-IgG定量 |  |
| 46 | HIV抗体定量 |  |
| 47 | 梅毒RPR |  |
| 48 | 肝纤维化四项 |  |
| 49 | BNP |  |
| 50 | HAV-IgM |  |
| 51 | 促甲状腺素受体抗体测定（TRAb) | 性激素六项 |
| 52 | 泌乳素PRL |  |
| 53 | 促卵泡刺激素FSH |  |
| 54 | 孕酮P |  |
| 55 | 睾酮T |  |
| 56 | 雌二醇E2 |  |
| 57 | 促黄体生成素LH |  |
| 58 | 过敏原综合组筛查 |  |
| 59 | 过敏原吸入组筛查 |  |
| 60 | 过敏原食物组筛查 |  |
| 61 | ANA定量 |  |
| 62 | ANCA 定量 |  |
| 63 | 白介素6 |  |
| 64 | 反T3 |  |
| 65 | PRL |  |
| 66 | TPPA |  |
| 67 | Hs-CRP |  |
| 68 | 降钙素原(PCT) |  |
| 69 | 降钙素（CT） |  |
| 70 | 空腹胰岛素测定 |  |
| 71 | 硫酸脱氢表雄酮（DHEA) |  |
| 72 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 |  |
| 73 | 甲型肝炎抗体IgM测定(Anti-HAV) |  |
| 74 | 戊型肝炎抗体IgM测定(Anti-HEV) |  |
| 76 | 铁测定 |  |
| 77 | 血清总铁结合力测定 |  |
| 78 | 血清胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅱ测定 |  |
| 79 |  |  |
| 80 | 绒毛膜促性腺激素(HCG) |  |
| 81 | 抗缪勒氏管激素定量测定（AMH） |  |
| 82 | 幽门螺杆菌抗体IgG测定 |  |

六、报价文件制作要求

- 询价公告号、项目名称、供应商名称、联系人、联系电话

- 报价明细，加盖单位公章

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 本项目的详细服务方案

- 资质证明文件：提供“四、供应商资格要求”的证明材料。

- 报价文件制作及寄送：

    - 报价文件制作二份，一正一副，要求密封，外部注明项目名称、询价公告号（2026-008A）及公司名称，于2026年3月31日11：00前报送我处。

    - 报价文件请发送顺丰快递。邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区行健楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2026年3月25日